## Stillastående besökare, konsert
Arrangemang där besökarna befinner sig på samma plats, exempelvis konserter
Denna flik är avsedd som stöd för egenkontroll där en ljudnivåmätare används för att samtidigt mäta både LAeq,ARR och LAeq,1h.
| Beräkna LAeq,ARR och sista timmens LAeq,1h |  |  |  | Exempel: Mäta ekvivalentnivå på konsert
Mata in i de gula fälten
Mata in uppmätt ekvivalentnivå för var och
en av de hela timmar arrangemanget pågår.
Lämna fälten för övriga timmar tomma.
|  | timme | LAeq |  |  | summa alla | antal
|  |  | (dBA) |  |  | LAeq,1h | hela | motsv | något | korrekt
|  | 1 |  |  |  | (avlog) | timmar | minuter | inmatat? | inmatat?
|  | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1
3
4
Mata in uppmätt ekvivalentnivå för arrange-
| mangets sista, ej fullständiga timma, samt hur |  |  |  | Bilden ovan visar ett fingerat exempel på hur ljudnivån varierar under en konsert.
| många minuter denna sista mätperiod var. |  |  |  | LpA är den momentana (upplevda) ljudnivån och LAeq är den uppmätta ekvivalentnivån.
|  | LAeq | mättid i |  |  | LAeq,rest | båda fälten | korrekt
|  | (dBA) | minuter |  | Mätningen startas samtidigt som konserten börjar, kl 20.01. | avlog+test | inmatade? | inmatat?
[5 empty] | Efter en timmes mätning visar ljudnivåmätaren att LAeq är 91,5 dBA. Detta är den första timmens (okorrigerade) LAeq,1h. | 0 | FALSE | 1
Ljudnivåmätaren nollställs och mätningen startas på nytt.
Klockan 21.22 tar konserten slut och då visar ljudnivåmätaren att LAeq för de sista 21 minuterna blev 91,0 dB.
| Resultat |  |  |  |  | LAeq,ARR olika varianter
| Ekvivalentnivå hela arrangemanget |  |  |  | Från detta kan vi beräkna LAeq,ARR och den andra timmens LAeq,1h. | både tab1 och tab2 |  | 0
|  | LAeq,ARR |  | dBA | I den övre tabellen skriver vi in att LAeq blev 91,5 (för timme 1). | bara tab1 |  | 0
[5 empty] | I den undre tabellen skriver vi in att LAeq blev 91,0 och att mättiden var 21 minuter. | bara tab2 |  | 0
LAeq,1h för den sista, ej fullständiga timmen
|  | LAeq,1h |  | dBA | Resultatet blir att LAeq,ARR blev 91,4 dBA och LAeq,1h för den andra timmen blev 86,4 dBA. |  | slutlig LAeq,ARR

## Rörliga besökare, diskotek
Arrangemang där besökarna rör sig omkring, exempelvis diskotek
| Beräkna LAeq,15min om arrangemangets start eller |  |  |  | Exempel: Mäta ekvivalentnivå på cirkelgym (gruppträning i stationer med musik)
slut inträffar under de 15 minuterna
Mata in i de gula fälten
Mata in uppmätt ekvivalentnivå och mättid för
den avkortade kvarten, samt hur många minuter
| den sista mätperioden var. |  |  |  |  | båda fälten | korrekt
|  | LAeq | mättid i |  |  | inmatade? | inmatat?
|  | (dBA) | minuter |  |  | FALSE | 1
Resultat
LAeq,15min för den ej fullständiga kvarten
|  | LAeq,15min |  | dBA | Bilden visar ett fingerat exempel på hur ljudnivån varierar under ett cirkelgympass.
LpA är den momentana (upplevda) ljudnivån och LAeq är den uppmätta ekvivalentnivån.
Träningen pågår mellan kl 18.30 - 19.20. LAeq,15min ska enligt definitionen mätas under 15 minuter med
start helt klockslag, kvart över, halvt klockslag eller kvart i.
Träningspassets första tre LAeq,15min bestäms för 18.30-18.45, 18.45-19.00 respektive 19.00-19.15.
Ekvivalentnivån för de sista fem minuterna blir 70,6 dBA. Vi matar in värdena i de gula fälten till vänster
och beräknar LAeq,15min för den sista kvarten (19.15-19.30) till 65,8 dBA.

## övrig info
Fil: | snabbguide_matning_hoga_ljudnivaer.xlsx
Version: | 1
Excelbladet är avsett som beräkningsstöd till Folkhälsomyndighetens snabbguide för mätning av höga ljudnivåer.
Du får använda det på egen risk - jag har gjort mitt bästa för att se till att det räknar rätt men frånsäger
mig ansvar för eventuella felaktigheter.
För att minska risken för att de inlagda formlerna förvanskas av misstag är excelbladet låst för ändringar.
Lösenordet är SP ifall du behöver låsa upp skyddet.
Göteborg, 2013-03-07
Andreas Gustafson